## SIKG
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТЕХНОТЕКС"
450057, Россия, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10, этаж 4, пом.19
Телефон/факс: +7 (347) 292-12-00; e-mail: info@techotecs.ru, web: www.techotecs.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на Систему измерений количества и параметров качества газа (СИКГ)
Наименование объекта / место расположения:
Наименование СИКГ / назначение потока газа
Организация - Заказчик:
Контактное лицо по технической части, Ф.И.О.:
Должность:
Телефон / факс:
E-mail:
1. ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ СИКГ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
1.1. | Рабочая среда
1.2. | Физико-химические свойства газа
1.2.1. | СО2 (окись углерода) | % | min |  | max
1.2.2. | N2 (азот) | % | min |  | max
1.2.3. | CH4 (метан) | % | min |  | max
1.2.4. | C2H6 (этан) | % | min |  | max
1.2.5. | C3H8 (пропан) | % | min |  | max
1.2.6. | и-C4H10 (изо-бутан) | % | min |  | max
1.2.7. | н-C4H10 (н-бутан) | % | min |  | max
1.2.8. | и-C5H12 (изо-пентан) | % | min |  | max
1.2.9. | н-C5H12 (н-пентан) | % | min |  | max
1.2.10. | C6H14 (сумма) | % | min |  | max
1.2.11. | O2 (кислород) | % | min |  | max
1.2.12. | H2S (сероводород) | ppm | min |  | max
1.2.13. | Относительная влажность газа | % | min |  | max
1.2.14. | Плотность в стандартных условиях | кг/м3 | min |  | max
1.2.15. | Вязкость газа | сCт | min |  | max
1.2.16. | Точка росы по влаге | °C | min |  | max
1.2.17. | Точка росы по углеводородам | °C | min |  | max
1.2.18. | Максимальный размер механических примесей | мм
1.3. | Технологические параметры
1.3.1. | Расход расчётный в стандартных условиях | м3/ч | min |  | max
1.3.2. | Температура газа | °C | min |  | max
1.3.3. | Давление газа | МПа | min |  | max
1.3.4. | Величина пульсаций расхода |  | min |  | max
1.3.5. | Диаметр условного прохода подводящего трубопровода | мм
1.3.6. | Режим работы СИКГ
1.4. | Классификация СИКГ
1.4.1. | Категория СИКГ по производительности
1.4.2. | Класс СИКГ по назначению
2. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОК-БОКСУ / ЗДАНИЮ / ПОМЕЩЕНИЮ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
2.1. | Вид системы отопления
2.2. | Освещение рабочее
2.3. | Освещение аварийное
2.4. | Освещение над входом
2.5. | Вентиляция
2.6. | Система контроля загазованности
2.7. | Система пожарной сигнализации
2.8. | Наличие окон
3. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (БИЛ)
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
3.1. | Условия размещения
3.2. | Тип преобразователя расхода / способ измерения
3.3. | Обеспечение 100% резервирования измерительных линий
3.4. | Наличие байпасной линий
3.5. | Вид запорной арматуры
3.6. | Режим управления запорной арматурой
3.7. | Место для отбора пробы
3.8. | Проботборный баллон ручной переносной
3.9. | Система отбора газа в термошкафу
3.10. | Фильтрация газа
3.11. | Приборы для контроля засоренности фильтра
4. ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА (БИК)
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
4.1. | Необходимость поставки БИК
4.2. | Условия размещения
4.3. | Хроматограф поточный для определения состава газа
4.4. | Хроматограф поточный для определения серосодержащих компонентов
4.5. | Анализатор кислорода
4.6. | Плотномер
4.7. | Анализатор точки росы по влаге
4.8. | Анализатор точки росы по углеводородам
4.9. | Вид анализатора точки росы
5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ (СОИ)
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
5.1. | Необходимость поставки системы обработки информации (СОИ)
5.2. | Условия размещения
5.3. | Предпочтительная модель вычислителя (компьютера расхода)
5.4. | Резервирование вычислителя (компьютера расхода)
5.5. | Предпочительная модель контроллера управления (ПЛК)
5.6. | Резервирование контроллера управления (ПЛК)
5.7. | Необходимость поставки автоматизированного рабочего места оператора (АРМ)
5.8. | Резервирование автоматизированного рабочего места оператора (АРМ)
5.9. | Дополнительные автоматизированные рабочие места оператора (АРМ) |  |  | Количество:
5.10. | Необходимость поставки сенсорной панели оператора щитового исполнения
5.11. | Необходимость поставки шкафов питания (шкафов силовго управления)
5.12. | Необходимость поставки АВР (автоматического ввода резерва)
5.13. | Необходимость поставки межблочного кабеля от шкафов СОИ до СИКГ
5.14. | Расстояние от операторной до СИКГ | м | min |  | max
5.15. | Дополнительные шкафы СОИ:
6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА В ТРУБОПРОВОДЕ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
6.1. | Необходимость поставки электрообогрева трубопроводов греющим кабелем
6.2. | Необходимость поставки теплоизоляции трубопроводов
7. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
7.1. | Допускаемая относительная погрешность измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям | %
7.2. | Допускаемая относительная погрешность преобразователя расхода в рабочем диапазоне расходов | %
7.3. | Перечень рабочих эталонов
7.4. | Метрологическая экспертиза технического задания (ТЗ)
7.5. | Метрологическая экспертиза проекта
7.6. | Разработка и аттестация методики измерений (МИ)
7.7. | Испытания с целью утверждения типа СИКГ, в т.ч. Методика поверки (МП)
7.8. | Поверка средств измерения (СИ), входящих в состав СИКГ, на месте экспл.
7.9. | Аттестация алгоритмов ПО
7.10. | Дополнительные работы по метрологическому обеспечению
8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ РАБОТ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
8.1. | Проектирование и разработка конструкторской документации
8.2. | Шеф-монтажные работы на объекте
8.3. | Пуско-наладочные работы на объекте
8.4. | Технический инструктаж персонала Заказчика
8.5. | Участие в испытаниях и сдаче в опытно-промыщленную эксплуатацию
8.6. | Доставка оборудования до склада Заказчика
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
№ | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
Непрерывный
Периодический
Ручной
Автоматизированный
В блок-боксе
На открытой площадке (на раме)
Другое
Водяное
Электрическое
Энергосберегающее
Не энергосберегающее
Нет
Энергосберегающее
Не энергосберегающее
Нет
Энергосберегающее
Не энергосберегающее
Нет
Энергосберегающее
Не энергосберегающее
Нет
Естественная
Естественная + механическая
+ кондиционирование
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Задвижки
Краны шаровые
Нет
Да
Резервирование хроматографа
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Стационарный
Переносной
Резервирование хроматографа
Резервирование анализатора
В блок-боксе
На открытой площадке (на раме)
Другое
Да
Нет
В существующем здании/операторной
В проектируемой операторной
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Основные трубопроводы
Дренажные трубопроводы
Основные трубопроводы
Дренажные трубопроводы
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Природный газ
Свободный нфтяной газ
Да
Нет
Резервирование анализатора
Манометры до и после
Датчики давления
Датчик перепада давления
На каждой ИЛ
На входе СИКГ
На выходе СИКГ
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Да
По СТО Газпром 5.37-2011
По ГОСТ Р 8.733-2011
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет