ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ФАКЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Объект |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

| Тип факела | ( ) | горизотнальный | ( ) | вертикальный | ( ) | закрытый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сжигаемой среды | ( ) | Газ | ( ) | Жидкость | ( ) | Газо-жидкостная смесь |
| Вид сброса | ( ) | Постоянный | ( ) | Периодический | ( ) | Аварийный |
| Контроль пламени дежурной горелки | ( ) | Не нужен | ( ) | Нужен на одной горелке | ( ) | Нужен на всех горелках |
| Розжиг дежурной горелки | ( ) Бегущий огонь ( ) Запальник на горелке ( ) Ручной ( ) Автоматический |
| Исполнение панели управления и розжига | ( ) | Климатозащи-щенное | ( ) | Взрывобезопасное | ( ) | Климатозащищенное и взрывобезопасное |
| Газ дежурной горелки | ( ) ( ) | Природный газ ( ) Пропан ( ) Нефтяной газ ( ) Топливный газ Сернистость _____ % Давление ______ (кг/см2, кПа) Чистая теплотворная способность____________ |
| Наличие сжатого воздуха | ( ) | Есть –сух/влаж. | ( ) | Нет Давление ___________ (кг/см2, кПа) |
| Электроэнергия |  | ( ______ В, _______ Гц, _____ Фазы) |  |  |
| Поставляемое оборудование | ( ) | Сепаратор ( ) Гидрозатвор | ( ) | Система розжига |
|  | ( ) ( ) | Ствол Оголовок | ( ) | Лестницы | ( ) | Площадки |
| Общая высота факельной установки ____________ Диаметр входного патрубка ___________ Высота установки входного патрубка___________ Требуемый диапазон бездымности ______________ |

Проектные параметры процесса факельного сжигания

|  | Постоянный | Периодический | Аварийный |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход м3/сут, кг/час |  |  |  |
| Молекулярный вес |  |  |  |
| Температура |  |  |  |
| Располагаемое давление (на входе в факел, избыточное) МПа, кг/см2 |  |  |  |
| Химический состав сбрасываемого газа, % об, % вес: |

Тепловая радиация вертикального факела

|  | у основания | на границе факельной установки (указать расстояние от ствола факела) | на определенной высоте/удалении от основания факела |
| --- | --- | --- | --- |
| Требуемое значение тепловой радиации кВт/м2 |  |  |  |

Справка:

Согласно РБ ФУ:

|  | полное запрещение пребывания персонала | Эвакуация персонала в течение 30 сек | Эвакуация персонала в течение 3 мин | Неограниченное пребывание персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение тепловой радиации кВт/м2 | 9,4 | 4,8 | 2,8 | 1,4 |

Максимальная скорость ветра _________Сейсмозона № ______

Температура воздуха  оС: макс ______    мин ______

Комментарии / Особые требования:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

М.П.		 ________________ / __________________________________